УДК 637.1.02

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Серикқызы М. С., PhD-доктор, доцент, Талпын Б. С., студент, Қасым Г. Ж., студент

e-mail: mira.serikkyzy@mail.ru

Современное время молочные производства осуществляют свою деятельность, имея в наличие большое количество самой разнообразной перерабатывающей техники, эффективная эксплуатация которой требует от исполнителей глубоких познаний ее особенностей и конструктивных признаков. Основной задачей инновационного технологического оборудования является сохранение в максимальных значениях пищевой и биологической ценности всех компонентов молока и производимых молочных продуктах. Современная переработка молока создана на основе многолетних исследований, как зарубежных, так и отечественных ученых, и в большей мере – на практическом опыте специалистов перерабатывающих предприятий отечественной молочной промышленности [2].

Метрология является научной основой метрологического обеспечения. Метрологическое обеспечение – это установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. Организационной основой метрологического обеспечения является метрологическая служба, состоящая из государственной метрологической службы и метрологических служб предприятий [4].

Нормативно-правовой основой  – является Закон РК «Об обеспечении единства измерений», нормативные документы Государственной системы обеспечения единства измерений [5].

Основными целями  являются:

- повышение качества продукции, эффективности управления производством и уровня эксплуатации производственных процессов;

- обеспечение взаимозаменяемости деталей, узлов и агрегатов, создание необходимых условий для кооперирования производства и развития специализации;

- повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экспериментов и испытаний;

- обеспечение достоверности учета и повышение эффективности использования материальных ценностей и энергетических ресурсов;

- повышение уровня автоматизации управления транспортом и безопасности его движения;

- обеспечение высокого качества и надежности связи;

- защита потребителя.

Метрологического обеспечения должны участвовать все ведомственные органы и технические службы, связанные с “производством и потреблением” измерительной информации, с нормативным и приборным обеспечением процессов ее получения.

Деятельность по метрологическому обеспечению любых научных, технических и социальных задач должна строиться на базе  определенных техническо-экономических показателей, эффективность и влияние на общие  критерии качества решения этих задач (полная система таких показателей в настоящее время  еще не разработана и это является важнейшей проблемой на стыке метрологии, экономики и организации производства).

Конечная цель метрологического обеспечения - свести к рациональному минимуму возможность принятия ошибочных решений по результатам измерений, испытаний и контроля сырья, материалов, изделий и процессов.

Для достижения этой цели необходимо комплексное решение всех задач метрологического обеспечения [6].

Мы приходим такому выводу, что метрологическое обеспечение и само понятие о метрологии нам очень важно. Метрологическое обеспечение по переработки молока тесно связано с технологиями и измерениями, чтобы получить  наилучшие показатели сырья, то есть молока. И нашими целями являются:

- получить практический навык работы в области метрологического обеспечения, сертификации продукции, разработки систем управления качеством;

- освоить приемы работы с контрольно-измерительным и испытательным оборудованием одной из лабораторий;

- изучить сырье и ассортимент выпускаемой продукции, показатели качества продукции и технический контроль на предприятии;

- изучить организацию работ по управлению качеством, сертификации и метрологическому обеспечению.

Список использованных литератур:

А. Г. Храмцов. «Безотходная переработка молочного сырья». Издательство «КолосС», 2008 год.

Б. В. Красов. «Эксплуатация, ремонт и наладка технологического оборудования молочной промышленности». Издательство «Легкая и пищевая промышленность», 1981 год.

Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. «Методы и средства измерений». Издательский центр «Академия», 2004 год.

А. В. Петрович. «Метрология, стандартизация и сертификация». Издательство «Сервис»

Профессиональные стандарты в сфере туризма и гостеприимства Республики Казахстан: метод.пособие – Алматы, 2010 год.

Ержанов Н. М. «Метрология, стандартизация и сертификация». Под редакций «КолосС», 2009 год