УДК 613.2.099.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Омаркулов Т.О. д.х.н., профессор

- Алматинский технологический университет, г.Алматы РК,

- E-mail:Omarkulovt@mail.ru

Молочная промышленность – отрасль, предприятия которой требуют проведения ряда модернизационных работ для повышения экологичности производства[1-3]. Выброс вредных веществ на предприятиях переработки молока связан с двумя основными факторами: большое количество водопотребления и водоотведения и повышенное выделение углекислого газа, получаемого в результате производства[2].

]. Отведенная вода предприятий переработки молока содержит большое количество физико-химических, а также биологических загрязнителей, которые требуют проведения очистных мероприятий. В связи с различной структурой и технологий переработки молока выработка единого решения по очистки вод является весьма затруднительной.

Существуют три направления разработки мероприятий по экологизации молочного производства:

- создание рациональных, ресурсосберегающих технологий с глубокой, полной и комплексной переработкой основного и побочного сырья;

- сбор и переработка отходов – вторсырья на пищевые и кормовые цели;

- очистка и обезвреживание неиспользуемых отходов согласно природоохранным требованиям.

Производственные сточные воды молочных предприятий относятся к группе стоков с органическими загрязнениями. Загрязнения этих вод состоят главным образом из органических веществ в виде водных растворов, коллоидных суспензий (таблица 1).

Таблица 1. Состав сточных вод молочных предприятий

| Состав, мг/дм3 | Наименование предприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гормолзавод | Завод сгущенного и сухого молока | Сыродельное предприятие |
| рН | 6,5-8,5 | 6,8-7,4 | 6,2-7,0 |
| Взвешенные вещества | 350 | 350 | 600 |
| Азот общий | 60 | 50 | 90 |
| Фосфор | 8 | 7 | 16 |
| Жиры | До 100 | До 100 | До 100 |
| Хлориды | 150 | 150 | 200 |
| БПКполн | 1200 | 1000 | 2400 |

Свежие производственные стоки имеют белый или желтоватый цвет. Реакция их щелочная. Так как в сточных водах содержатся белковые вещества, углеводы и жиры, они быстро повергаются загниванию и закисанию. Наступает сбраживание молочного сахара в молочную кислоту, что приводит к осаждению казеина и других протеиновых веществ. Загнивание последних сопровождается выделением очень неприятного запаха. рН сточных вод при этом снижается до 4,5. Самыми опасными для водоемов являются сточные воды, сбрасываемые при производстве казеина, твердых сыров и творога.

Производственные сточные воды молочных заводов, кроме перечисленных выше загрязнений, содержат химические соединения, применяемые для мойки емкостей, аппаратуры и полов (детергенты).

Сточные воды предприятий молочной промышленности в случае сброса их в водоемы без предварительной очистки оказывают вредное воздействие на воду последних. В результате биохимического окисления органические соединения, содержащиеся в сточных водах, из водоемов поглощают большое количество кислорода, в результате чего фауна и флора водоемов могут погибнуть[1,3]

Анализ выбросов вредных веществ предприятиями отрасли показывает, что загрязнение атмосферы происходит в основном от трех видов источников: 1) выбросы от основного производства; 2) выбросы от вспомогательного производства (котельная, компрессорная); 3) автотранспорт.

Основным направлением защиты воздушного бассейна от выбросов на предприятиях молочной промышленности являются:

· разработка и внедрение предприятием мероприятий по снижению концентрации выбросов до величин, не превышающих ПДК;

· очистка вентиляционного воздуха и газов перед выбросом в атмосферу;

· использование энергосберегающих технологий.

Существующие системы очистки на предприятиях молочной промышленности не обеспечивают полного извлечения загрязняющих веществ, в связи, с чем рекомендуется использовать системы замкнутого цикла циркуляционного снабжения охлаждающей водой теплообменного оборудования, снижающее расход природного газа, электроэнергии и водопотребления. [2,3]

Более половины сточных вод предприятий по производству молочных продуктов проходят очистку на городской сети канализации и на собственных очистных сооружениях, однако ужесточение требований качества очистки, а также недостаточная степень очистки сточных вод большинства предприятий настоятельно требуют проведения целенаправленной работы по охране окружающей среды на предприятиях отрасли. Эти работы должны быть неотъемлемой частью общей программы создания малоотходных и безотходных производств.

Основные направления работ по снижению загрязненности сбросов и выбросов ведутся в следующих направлениях[1-3]:

- совершенствование и внедрение основных положений концепции малоотходных и безотходных производств;

- создание рациональной техники и технологии производства продуктов с использованием принципов малоотходных и безотходных производств;

- максимальное и комплексное использование составных частей молока в исходном сырье и отходах, а также других материальных ресурсов и энергии, сокращение потерь сырья и других ресурсов;

- оптимизация уровня расхода воды и сточных вод путем разработки и внедрения прогрессивных норм и нормативов, систем оборотно-повторного водоснабжения предприятий, строгий учет и контроль расхода воды и сточных вод по процессам, аппаратам и в целом по предприятию;

- качественная и количественная оценка отходов производства и потребления с целью их устранения за счет предотвращения их возникновения, повторного использования их для различных целей, возвращая в природу в экологически в безвредном виде;

- очистка сбросов и выбросов для существующих экологических нормативов, включающая: исследование и внедрение сооружений и методов полной биологической очистки сточных вод с системой доочистки, исследование и разработка методов анаэробной биологической очистки сточных вод и отходов, разработка и внедрение рекомендаций по использованию сточных вод молочных предприятий для полива сельхоз полей, разработка методов предварительной очистки сточных вод;

- мониторинг основных экологических показателей производства, включающий разработку и аттестацию методов контроля сбросов, выбросов и отходов производства, создание научно обоснованной системы контроля основных экологических показателей.

К перспективным направлениям работ следует отнести изучение основ комплексного развития и интеграции предприятий молочной промышленности с предприятиями сельского хозяйства в рамках АПК для совместного решения эколого-экономических проблем в условиях рыночной экономики.

Литература

1. Горелов А. Экология. - М.: Изд-во МГУ, 2009-400 с.

2.Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь, А.Г. Хромцов, В.Волокитина, С.В. Карпычев; под. ред. А.М. Шалыгиной.- М.: КолосС,2006.-455с.

3.Особенности и актуальные проблемы экологии пищевой промышленности Омаркулов Т.О.// Труды XII МНПК «Пища. Экология. Качество», МГУ ПП, Москва, 19-21 марта, 2015.- т.2 – с.31-34.